Приложение № 1а
                 Согласовано                                                                                                         Утверждаю   
Заместитель руководителя отделения                                                                        И.О. главного инженера 

____________________________                                                                      _____________ Вольнов М.И.
«____» _____________20___г.                                                                          « ____ » ___________ 20___г.

Техническое задание на текущий ремонт помещения, инженерного сооружения ФИАН 
строение №_______ корпус №________ помещение № _________ 
Требования к:

1.Стенам (цвет): ________________________________________________________________________

2. Потолку: ______________________________________________________________________________

3. Полам: _______________________________________________________________________________
4. Окнам:________________________________________________________________________________

5. Дверям:_______________________________________________________________________________
замок доступа:____________________________________________________________________________
6. Электропитанию:
силовому: _______________________________________________________________________________
освещению: ______________________________________________________________________________
компьютеров: ____________________________________________________________________________
электропитание и слаботочные сети монтируется в пристенных коробах.

7. Сетям связи:

Телефон_________________________________________________________________________________
Интернет________________________________________________________________________________
Радиотрансляция: ________________________________________________________________________

Видеонаблюдение: _______________________________________________________________________
8. Водоснабжению:
Холодному: ______________________________________________________________________________
Горячему: _______________________________________________________________________________
Оборотному:_____________________________________________________________________________

9. Канализации:__________________________________________________________________________
10. Вентиляции:
приточно–вытяжной_______________________________________________________________________
кондиционированию воздуха________________________________________________________________
11. Автоматическая пожарная сигнализация обязательно.

12. Другие требования: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
13. Назначение помещения (краткое описание технологии процесса)_____________________________ 

__________________________________________________________________________________
     При необходимости, дополнительная информация может быть изложена на обратной стороне.

Обязательные приложения: 

1.  Выкопировка из поэтажного плана.

2. План размещения оборудования.
     На плане помещения должна быть схема электроразводки с размещением электророзеток с указанием потребляемых мощностей и схема разводки телефонных линий с размещением телефонных розеток, розеток Интернет.    

Заказчик: руководитель лаборатории _________________________________________
Согласовано:
Главный энергетик института                                                  _______________ Г.А.Шайкин
Заместитель главного инженера                                              _______________ Е.В. Филиппов
Начальник РСУ                                                                         _______________ К.В. Кульварский
Главный специалист по ОТ и ТБ                                            _______________ С.Б. Зайцевский 
Начальник ОИЗО                                                                       _______________ Ф.Е. Метаковский
Начальник ОСиВТ                                                                     _______________ В.Л. Липатов
